ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Теплоэнерго»

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

632902, Новосибирская область, Краснозерский район, р.п.Краснозерское, ул.Набережная, 30

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПУБЛИЧНОМ КОНКУРСЕ

| Наименование предмета публичного конкурса | Строительство водозаборной скважины в р.п. Краснозерское по ул. Пролетарская глубиной не менее 290 м, производительностью не менее 25 куб.м в час в целях организации холодного водоснабжения населения рабочего поселка Краснозерское |
| --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК | ООО «Теплоэнерго» |

# ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проведение конкурса  – осуществляемые в установленном порядке действия заказчика по определению подрядчиков в целях заключения с ними договора подряда.

ЗАКАЗЧИК  – Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго»

Участник конкурса – юридическое лицо (независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала), физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора подряда.

Участие в конкурсе может быть ограничено только в случаях, предусмотренных федеральными законами.  Участники  конкурса имеют право выступать в отношениях, связанных с  проведением конкурсов, как непосредственно, так и через своих представителей.

Публичный конкурс - торги на право заключить договор подряда, победителем которого признается лицо, Заявка и Конкурсное предложение на участие в публичном конкурсе которого соответствует требованиям настоящей документации и который предложил лучшее предложение об  условиях выполнения работ по договору подряда.

Предмет публичного конкурса – право на заключение договора подряда на Строительство водозаборной скважины в р.п. Краснозерское по ул. Пролетарская глубиной не менее 290 м, производительностью не менее 25 куб.м в час в целях организации холодного водоснабжения населения рабочего поселка Краснозерское

Правовое основание проведения публичного конкурса — глава 57 Гражданского кодекса Российской Федерации «Публичный конкурс».

Документация о публичном конкурсе  - комплект документов, разработанный и утвержденный ЗАКАЗЧИКОМ, содержащий информацию о предмете публичного конкурса, определяющий основные правила проведения публичного конкурса:

требования к качеству, техническим характеристикам работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением выполняемых работ потребностям  ЗАКАЗЧИКА;

порядок проведения публичного конкурса;

требования к участникам конкурса;

проект договора подряда, заключаемого по результатам публичного конкурса ;

прочие правила и требования, устанавливаемые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области.

Заявка на участие в публичном конкурсе – комплект документов, содержащий подтверждение согласия участника   конкурса участвовать в публичном конкурсе на условиях, указанных в документации об публичном конкурсе.

конкурсное предложение - комплект документов, содержащий подтверждение согласия участника   конкурса участвовать в публичном конкурсе на условиях, указанных в документации об публичном конкурсе.

Конкурсная комиссия – коллегиальный орган, созданный ЗАКАЗЧИКом для проведения конкурсных процедур.   Персональный состав членов комиссии утверждается Приказом ЗАКАЗЧИКа.

Участник публичного конкурса – участник конкурса, допущенный конкурсной комиссией к участию в публичном конкурсе по результатам рассмотрения Заявок.

Сайт — сайт в сети «Интернет», на котором размещается конкурсная документация, протоколы конкурсной комиссии – teplo.nsk.ru

Протокол рассмотрения заявок на участие в публичном конкурсе - документ, который оформляется конкурсной комиссией по итогам рассмотрения заявок на участие в публичном конкурсе. Указанный протокол размещается на сайте и направляется участникам конкурса в письменной форме конкурсным письмом в день окончания рассмотрения заявок на участие публичном конкурсе.

Протокол проведения итогов публичного конкурса  – документ, который оформляется ЗАКАЗЧИКом по итогам рассмотрения Конкурсных заявок, размещается на сайте и направляется участникам конкурса в письменной форме в течение одного рабочего дня, следующего за проведением публичного конкурса.

Договор подряда – договор, заключенный ЗАКАЗЧИКОМ с победителем публичного конкурса

Обеспечение защиты прав и законных интересов участников   конкурсов

Со дня   извещения о проведении публичного конкурса  на  сайте любой участник   конкурса вправе обжаловать действия (бездействие) ЗАКАЗЧИКА в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.

# Глава II. информационная карта

|  | ## Раздел 1. Сведения о ЗАКАЗЧИКе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго» |
|  | 2 |  | Место нахождения | 632902, Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Набережная, 30 |
|  | 3 |  | Почтовый адрес | 632902, Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Набережная, 30 |
|  | 4 |  | Контактное лицо | Сивак Андрей Андреевич |
|  | 5 |  | Телефон | 8 (38357) 43216 |
|  | 6 |  | Адрес электронной почты | mupgkh-ks.yandex.ru |
|  | ## Раздел 2. Сведения о комиссии |  |  |  |
|  | 1 |  | Наименование | конкурсная комиссия |
|  | 2 |  | Место нахождения | Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Набережная, 30 |
|  | 3 |  | Почтовый адрес | 632902, Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Набережная, 30 |
|  | 4 |  | Телефон | 8 (38357) 43216 |
|  | 5 |  | Факс | 8 (38357) 43216 |
|  | ## Раздел 3. Сведения о предмете договора |  |  |  |
|  | 1.1 |  | Предмет договора | Строительство водозаборной скважины в р.п. Краснозерское по ул. Пролетарская глубиной не менее 290 м, производительностью не менее 25 куб.м в час целях организации холодного водоснабжения населения рабочего поселка Краснозерское |
|  | 1.2 |  | Объем выполняемых работ | Согласно Проектной документации (Локальному сметному расчету) Приложение к конкурсной документации. |
|  | 1.3 |  | Место выполнения работ | НСО Краснозерский район, р.п. Краснозерское р.п. Краснозерское по ул. Пролетарская 28с |
|  | 1.4 |  | Критерий оценки Конкурсных предложений - цена договора | 4363620 (четыре миллиона триста шестьдесят три тысячи шестьсот двадцать) рублей, критерий на понижение |
|  | 1.5 |  | Источник финансирования | Собственные и привлеченные средства ЗАКАЗЧИКА |
|  | 1.6 |  | Форма вознаграждения | Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |
|  | 1.7 |  | Сроки выплаты вознаграждения | Выплата вознаграждения производится денежными средствами по безналичному расчету, на основании подписанного сторонами акта выполненных работ (КС – 2), не позднее 31.12.2012г. |
|  | 1.8 |  | Порядок формирования цены договора | Цена договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения работ. Цена договора включает в себя все затраты подрядчика, возникшие у него в процессе исполнения договора, на уплату налогов, таможенных пошлин, иных сборов и обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении договора. |
|  | 1.9 |  | Валюта, используемая для формирования цены договора | Рубль Российской Федерации |
|  | 1.10 |  | Сведения о возможности привлечения к выполнению работ субподрядчиков | Привлечение специализированной субподрядной организации допускается по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ при наличии у подрядчика свидетельства СРО на проектные работы и работы по организации подготовки проектной документации (ген.подряд) и свидетельства СРО у субподрядчика о допуске ко всем видам работ по договору субподряда. |
|  | 1,11 |  | Требование к выполняемым работам | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации о конкурсе, в том числе технического задания и условиями договора. |
|  | 1.12 |  | Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ | Срок предоставления гарантии качества устанавливается в соответствии с действующим законодательством. |
|  | ## РАЗДЕЛ 4. требования к участникам конкурса |  |  |  |
|  | 1 |  | Участники конкурса | - любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала - индивидуальные предприниматели |
|  | 2 |  | Обязательные требования к участникам конкурса | Участник конкурса должен соответствовать: - требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом публичного конкурса ; - требованию о непроведении ликвидации участника конкурса (для юридического лица) и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника конкурса банкротом и об публичного конкурсного производства (для юридического лица и индивидуального предпринимателя); - требованию о неприостановлении деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в публичном конкурсе ; - требованию об отсутствии у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в публичном конкурсе не принято. |
|  | ## РАЗДЕЛ 5. сведения о предоставлении разъяснений положений документации о публичном конкурсе |  |  |  |
|  | 1 | Дата начала предоставления разъяснений |  | С даты публикации на Сайте конкурсной документации |
|  | 2 | Дата окончания срока подачи запроса о предоставлении разъяснений |  | За день до окончания срока подачи заявок на участие в публичном конкурсе |
|  | 3 | Порядок предоставления разъяснений |  | Запрос о разъяснении положений документации об публичном конкурсе вправе направить на почтовый или электронный адрес ЗАКАЗЧИКа, а также по факсу. Запрос о разъяснении положений документации об публичном конкурсе может быть подготовлен по форме 2.1, установленной в Главе VII «Образцы форм запросов и уведомлений для участников конкурса». Участник конкурса вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об публичном конкурсе В течение одного дня со дня поступления запроса разъяснение положений документации об публичном конкурсе направляется в той же форме, что и запрос, на адрес, указанный в запросе |
|  | ## Раздел 6. ТРЕБОВАНИЯ К порядку подготовки ЗАЯВКи НА УЧАСТИЕ В публичном конкурсе |  |  |  |
|  | 1 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе |  | Заявка на участие в публичном конкурсе подается в письменной форме и должна содержать: 1. Сведения о согласии участника конкурса на выполнение работ, соответствующих требованиям настоящей документации об публичном конкурсе, на условиях, предусмотренных такой документацией. Сведения могут быть подготовлены по форме 1.2.1. Вторая часть заявки на участие в публичном конкурсе должна содержать: 1. Сведения и документы об участнике конкурса, подавшем заявку на участие в публичном конкурсе : 1.1. Для юридических лиц: 1.1.1 Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика, которые могут быть подготовлены по форме 1.1 «Сведения об участнике конкурса»; 1.1.2. Решение об одобрении крупной сделки в соответствии с учредительными документами или копию такого решения (в случае, если поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе , обеспечения исполнения договора являются для участника конкурса крупной сделкой (при необходимости в случаях, установленных законодательством). 1.2. Для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица: 1.2.1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика, которые могут быть подготовлены по форме 1.1 «Сведения об участнике конкурса»; 1.3. Для иностранных лиц: 1.3.1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физических лиц), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика, которые могут быть подготовлены по форме 1.1 «Сведения об участнике конкурса»; 3.1. Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям и условиям допуска к участию в публичном конкурсе , или копии таких документов: 3.1. Копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом публичного конкурса : - копия действующего свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к следующим видам работ согласно перечня, утвержденного Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 №624: 2.Работы по подготовке архитектурных решений 3.Работы по подготовке конструктивных решений |
|  | 2 | Требования к описанию выполняемых работ |  | Предоставляется согласие участника конкурса на выполнение работ на условиях, предусмотренных настоящей документацией об публичном конкурсе . При описании условий и предложений участник конкурса должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, если иное не указано в Главе IV «Техническое задание (Спецификация)». В описании условий и предложений участник конкурса не должен допускать двусмысленных толкований. |
|  | 3 | Инструкция по заполнению заявки |  | 1. Заявка на участие в публичном конкурсе , подготовленная участником конкурса, должна быть заполнена на русском языке. 3. Заявка на участие в публичном конкурсе должна быть подписана подписью участника конкурса или лица, имеющего право действовать от имени участника конкурса. |
|  | ## Раздел 7. требования к ОБЕСПЕЧЕНИю ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В публичном конкурсе |  |  |  |
|  | 1 | Размер обеспечения заявки |  | 5%, что составляет 218181 руб., НДС не облагается |
|  | 2 | Порядок внесения обеспечения заявки |  | 1. Участие в публичном конкурсе возможно при заключении договора задатка в простой письменной форме между ЗАКАЗЧИКОМ у участником конкурса 2. Денежные средства вносятся на расчетный счет ЗАКАЗЧИКА, указанный в договоре о задатке. 3. Требование обеспечения заявки на участие в публичном конкурсе в равной мере распространяется на всех участников конкурса. |
|  | ## РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В публичном конкурсе |  |  |  |
|  | 1 | Дата и время окончания срока подачи заявок |  | До 11.00 (по местному времени) 21 июня 2012 года |
|  | 2 | Порядок подачи заявок |  | 1. Участник конкурса вправе подать только одну заявку . 2. Участник конкурса вправе подать заявку на участие в публичном конкурсе в любой момент с момента на сайте извещения о проведении публичного конкурса до предусмотренных пунктом 1 раздела 9 настоящей документации об публичном конкурсе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в публичном конкурсе. 3. Заявка на участие в публичном конкурсе (и первая, и вторая части) направляется участником конкурса на адрес ЗАКАЗЧИКа в письменной форме. 4. В течение одного часа с момента получения заявки ЗАКАЗЧИК обязан присвоить заявке порядковый номер и подтвердить ее получение распиской, выдаваемой участнику конкурс с указанием присвоенного ей порядкового номера. |
|  | 3 | Возврат заявок |  | В течение одного рабочего дня с момента получения заявки на участие в публичном конкурсе ЗАКАЗЧИК возвращает заявку на участие в публичном конкурсе подавшему её участнику конкурса, в случае: - предоставления участником конкурса документов не подписанных подписью лица, имеющего право действовать от имени участника конкурса; - непоступление от участника конкурса, подавшего заявку на участие в публичном конкурсе, денежных средств в размере обеспечения заявки; - подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в публичном конкурсе; - получения заявки на участие в публичном конкурсе после дня и времени окончания срока подачи заявок |
|  | ## РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В публичном конкурсе |  |  |  |
|  | 1 | Порядок изменения заявок |  | ### Участник конкурса, подавший заявку на участие в публичном конкурсе, не вправе изменять заявку на участие в публичном конкурсе. |
|  | 2 | Порядок и сроки отзыва заявок |  | 1. Участник конкурса, подавший заявку на участие в публичном конкурсе, вправе отозвать заявку на участие в публичном конкурсе не позднее окончания срока подачи заявок. 2. Уведомление об отзыве заявки может быть подготовлено по форме 2.2, установленной в Главе VII «Образцы форм запросов и уведомлений для участников конкурса» |
|  | ## РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ конкурсных предожений |  |  |  |
|  | 1 | Дата начала рассмотрения конкурсных предложений |  | 21 июня 2012 г. |
|  | 2 | Время рассмотрения конкурсных предолжений |  | 14.00 (по местному времени) |
|  | 3 | Место рассмотрения конкурных предложений |  | НСО Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Набережная, 30 |
|  | 4 | Дата окончания срока рассмотрения конкурсных предложений |  | 10.00 (по местному времени) 22 июня 2012 г. |
|  | 5 | Порядок рассмотрения конкурсных предложений |  | Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные предложения на соответствие требованиям, установленным в разделе 7 Информационной карты. ### На основании результатов рассмотрения конкурсных предложений конкурсная комиссия принимает решение : #### о признании публичного конкурса несостоявшимся, в случае поступления единственного конкурсного предложения или в случае отсутствия конкурсных предложений; #### о признании единственного конкурсного предложения соответствующим требованиям и условиям документации об публичном конкурсе ; #### о признании единственного конкурсного предложения несоответствующим требованиям и условиям документации об публичном конкурсе ; #### о признании участника конкурса участником публичного конкурса; #### об отказе в допуске участнику конкурса к участию в публичном конкурсе ; #### о признании публичного конкурса несостоявшимся в связи с отказом в допуске к участию в публичном конкурсе всем участникам конкурса или допуском к участию в публичном конкурсе только одного участника конкурса |
|  | 6 | ### Основания для отказа в допуске к участию в публичном конкурсе |  | - Участник конкурса не предоставил документы, перечень которых установлен в пункте 1 раздела 7 Информационной карты. - Установлена недостоверность сведений о поставляемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах, содержащихся в представленных участником конкурса документах. Под «недостоверностью» понимаются неполные, противоречивые, вызывающие сомнения в своей достоверности сведения (информация), указанные в заявке участника конкурса, которые не могут использоваться без дополнительной проверки, в информации о поставляемых товарах, выполняемых видах и объемах работ, услуг, указанных в различных документах заявки. |
|  | ## РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ публичного конкурса |  |  |  |
|  | 1 | Дата проведения публичного конкурса |  | 22 июня 2012 г |
|  | 2 | Время проведения публичного конкурса |  | 10.00 (по местному времени) |
|  | 3 | Место проведения публичного конкурса |  | НСО Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Набережная, 30 |
|  | ## РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ КОНКУРСА |  |  |  |
|  | 1 | Срок подведения итогов конкурса |  | 22 июня 2012 г. |
|  | 2 | Место подведения итогов конкурса |  | НСО Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Набережная, 30 |
|  | 3 | Порядок подведения итогов конкурса |  | 1. конкурсная комиссия рассматривает: 1.1. Конкурсные предложения на соответствие требованиям к содержанию и составу, а именно: а) наименование участника конкурса (для юридических лиц), ФИО (для физических лиц), б) ИНН участника конкурса, в) копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) иди копия документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) или перевод документов о государственной регистрации (для иностранных лиц), г) копии учредительных документов (для юридических лиц), д) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица, е) решение об одобрении или о совершении по результатам публичных конкурсов сделок от имени участника конкурса - юридического лица на предмет соответствия участников конкурса требованиям, установленным в разделе 5 Информационной карты. 2. Рассмотрение начинается с конкурсного предложения поданного участником публичного конкурса, предложившим наиболее лучшие условия выполнения работ по договору подряда ### 4. На основании результатов рассмотрения конкурсных предложений конкурсная комиссия принимает решение : #### о признании конкурсного предложения соответствующим требованиям настоящей документации об публичном конкурсе ; #### о признании конкурсного предложения несоответствующим требованиям настоящей документации об публичном конкурсе ; #### о признании публичного конкурса несостоявшимся, в случае признания соответствующей всем требованиям и условиям настоящей документации об публичном конкурсе единственного конкурсного предложения или в случае признания несоответствующими всех конкурсных предложений; #### о признании единственного конкурсного предложения несоответствующим требованиям и условиям документации об публичном конкурсе ; #### о признании победителем участника публичного конкурса, который предложил лучшие условия выполнения договора подряда и конкурсное предложение которого соответствует требованиям настоящей документации об публичном конкурсе . |
|  | 4 | ### Основания для признания конкурсного предложения несоответствующим требованиям и условиям документации об публичном конкурсе |  | - Участник конкурса не предоставил документы, перечень которых установлен в пункте 1 раздела 7 Информационной карты. - Установлена недостоверность сведений об участнике конкурса, содержащихся в представленных документах. Под «недостоверностью» понимаются неполные, противоречивые, вызывающие сомнения в своей достоверности сведения (информация) об участнике конкурса, которые не могут использоваться без дополнительной проверки (например, несоответствие адресов участника конкурса, лиц, имеющих право действовать от имени участника конкурса, указанных в различных документах; истечение сроков полномочий лица, имеющего право действовать от имени участника конкурса и т.д.) - Документы, поданные в составе конкурсного предложения, перечень которых установлен в пункте 1 раздела 7 Информационной карты, не соответствуют требованиям настоящей документации об публичном конкурсе . - Участник конкурса не соответствует требованиям, установленным в разделе 5 Информационной карты. 4. в случае установления факта: - предоставления заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, представленных участником конкурса в составе заявки на участие в публичном конкурсе ; - проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника конкурса (юридического лица или индивидуального предпринимателя) банкротом и об публичном конкурсного производства; - приостановления деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - нахождения имущества участника конкурса под арестом, наложенным по решению суда, балансовая стоимость которого на момент истечения срока заключения договора превышает 25 % балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; - наличия у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник конкурса не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| - 5 | - Критерии, на основании которых конкурсная комиссия принимает решение о победителе конкурса |  |  |  |
| - 5.1 | - - срок строительства Объекта начальное значение критерия – не более двух месяцев ; изменение начального критерия – уменьшение. Коэффициент критерия 0,5 - - предельные цены (тарифы) на оказываемые работы, изменение начального критерия – уменьшение). Коэффициент критерия 0,5 |  |  |  |
|  | ## РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ договора |  |  |  |
|  | 1 | Срок подписания договора |  | Не позднее, чем на следующий день после публикации на сайте протокола подведения итогов публичного конкурса . Проект договора составляется путем включения в него условий договора, предложенных участником публичного конкурса, с которым заключается договор, указанный в конкурсном предложении такого участника. |
|  | 2 | Порядок подписания договора |  | 1. В случае если: 1.1 публичный конкурс признан несостоявшимся и единственная поступившая заявка на участие в публичном конкурсе признана соответствующей требованиям настоящей документации, ЗАКАЗЧИК в течение одного дня со дня публикации протокола рассмотрения заявок на участие в публичном конкурсе направляют участнику проект договора; 1.2. публичный конкурс признан несостоявшимся и принято решение о признании единственного участника конкурса участником публичного конкурса или, в случае если, конкурсное предложение одного участника конкурса признано соответствующим требованиям настоящей документации ЗАКАЗЧИК, в течение одного дня со дня публикации на сайте протокола рассмотрения конкурсных предложений направляет участнику проект договора. 1.3. заключается договор с победителем публичного конкурса или с иным участником публичного конкурса , конкурсное предложение которого признано соответствующим настоящей документации, ЗАКАЗЧИК в течение одного дня со дня публикации на сайте протокола подведения итогов публичного конкурса направляет участнику проект договора. 2. В течение одного дня с момента получения проекта договора участник конкурса подписывает проект договора и направляет его ЗАКАЗЧИКУ. 3. В течение одного дня с момента получения договора, подписанного участником, ЗАКАЗЧИКУ подписывает договор подряда. |
|  | 3 | Случаи признания участника конкурса (участника публичного конкурса) уклонившимся от заключения договора |  | 1. Не представление ЗАКАЗЧИКУ в установленный срок договора, подписанного со стороны участника. |

# ГЛАВА III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ публичного конкурса

В публичном конкурсе могут участвовать только участники конкурса, признанные участниками публичного конкурса.

2. При проведении публичного конкурса участники публичного конкурса подают предложения об условиях договора, путем подачи конкурсных предложений .

3. Каждое конкурсное предложение, подаваемое участником   конкурса во время проведения публичного конкурса, фиксируется в протоколе подведения итогов.

4. В случае если была предложены условия договора, равные условиям, предложенным другим участником публичного конкурса, лучшим признается предложение, поступившее ранее других предложений.

5. При проведении публичного конкурса  устанавливается время приема конкурсных предложений участников публичного конкурса об условиях цене договора, составляющее десять минут от начала проведения публичного конкурса до истечения срока подачи конкурсных предложений, а также десять минут после поступления последнего конкусного предложения . Если в течение указанного времени ни одного конкурсного предложения не поступило, публичный конкурс   автоматически завершается.

# ГЛАВА IV.техническое задание (спецификация)

Техническое задание представлено на основании приложенного локального сметного расчета.

## ГЛАВА V. ПРОЕКТ   договора подряда

Договор подряда №

рабочий поселок Краснозерское

Краснозерский район

«________________________»

Новосибирская область                                                       две тысячи двенадцатого года

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго» именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Сивак Андрея Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _____________________________________, в лице _______________________, действующей на основании _________, далее именуемые «СТОРОНЫ», и на основании результатов проведенного конкурса на право заключения договора подряда, в соответствии с протоколом подведения итогов  конкурса  от ________  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

«ПОДРЯДЧИК» обязуется выполнить собственными или привлеченными силами и средствами работы по Строительству водозаборной скважины в р.п. Краснозерское по ул. Пролетарская глубиной не менее 290 м, производительностью не менее 25 куб.м в час, в соответствии с настоящим договором,  техническим заданием и сметой (Приложения №1, № 2 к настоящему договору). «ЗАКАЗЧИК» обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные «ПОДРЯДЧИКОМ» работы.

2. МЕСТО И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Место выполнения работ: Новосибирская область Краснозерский район р.п. Краснозерское ул. Пролетарская.

2.2. Срок выполнения работ: Начальный срок 25 июня 2012 г. Окончание работ 01 августа 2012.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1 Стоимость работ включает стоимость работ, материалов, расходы по доставке материалов, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и составляет ___________________ рублей (__________________________________ рублей).

3.2. Оплата производится денежными средствами по безналичному расчету,  на основании подписанного сторонами акта выполненных работ (КС – 2), не позднее 31.12.2012г.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. При завершении работ «ПОДРЯДЧИК» представляет «ЗАКАЗЧИКУ» Акты выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3)

4.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется принять работу в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приёмки работ и направить «ПОДРЯДЧИКУ» подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приёмке работ.

4.3. В случае мотивированного отказа «ЗАКАЗЧИКОМ» от приёмки работ сторонами составляется  двусторонний  акт с указанием перечня  необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, «СТОРОНЫ» обязаны в 3-х дневный срок известить друг друга о приостановлении работ и в 3-х дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности их продолжения или изменения их направления.

4.5. При принятии в процессе выполнения работы органами власти и управления нормативно-правовых актов (решений), изменяющих порядок выполнения работ или требования к ним, «СТОРОНЫ» обязаны в 3-х дневный срок известить друг друга о приостановлении работ и   в 3-х дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности их продолжения или изменения их направления.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему договору «ПОДРЯДЧИК»  принимает на себя обязательства:

1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и техническим заданием, являющимся неотъемлемым приложением к нему, и сдать объект «ЗАКАЗЧИКУ» в установленный срок.

2. Обеспечить:

а) производство работ в полном соответствии c графиком производства работ;

б) качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

с) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

3. Осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ  точках подключения в соответствии с проектом. Точки и условия подсоединения согласовывает с уполномоченным лицом «ЗАКАЗЧИКА».

4. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории.

5. При готовности объекта известить об этом «ЗАКАЗЧИКА» в 3-х дневный срок.

6. Немедленно известить «ЗАКАЗЧИКА» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

1) возможных неблагоприятных для «ЗАКАЗЧИКа» последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

2) иных, независящих от «ПОДРЯДЧИКА» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

5.2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего договора «ЗАКАЗЧИК» принимает на себя обязательство:

1. Передать «ПОДРЯДЧИКУ» в 3-х дневный срок со дня подписания настоящего договора, на период проведения работ, место для проведения работ.

2. Произвести приемку работ, выполненных «ПОДРЯДЧИКОМ», в соответствии с условиями настоящего договора.

3. Осуществлять надзор за работами.

4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные «ПОДРЯДЧИКОМ»  по договору.

6.2.  Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 24 месяца с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

6.3.  Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине «ПОДРЯДЧИКА», то «ПОДРЯДЧИК» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с «ЗАКАЗЧИКОМ» сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка сроков их устранения «ПОДРЯДЧИК»  обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения «ЗАКАЗЧИКА». Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны «ЗАКАЗЧИКА»  и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации здания  «ЗАКАЗЧИКОМ» или третьими лицами.

6.5.  При отказе «ПОДРЯДЧИКА» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов «ЗАКАЗЧИК» составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет с последующим возмещением стоимости экспертизы «ПОДРЯДЧИКОМ».

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

7.1. Работы выполняются иждивением «ПОДРЯДЧИКА»  (из его материалов, его силами и средствами).

7.2. Все используемые для работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены «ЗАКАЗЧИКУ» за 3 дня, до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

7.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования, государственным стандартам и техническим условиям.

8. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ

8.1. «ЗАКАЗЧИК» вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством применяемых материалов.

8.2.« ЗАКАЗЧИК»  в целях осуществления контроля и надзора за выполнением работ, вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей инженерной организацией, имеющим лицензию/свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов на данный вид деятельности. «ЗАКАЗЧИК» письменно уведомляет об этом «ПОДРЯДЧИКА» в 10 - дневный срок после заключения такого договора. В уведомлении указывается перечень лиц, которые от имени «ЗАКАЗЧИКА»  будут осуществлять контроль и надзор и наименование организации, если договор заключен с инженерной организацией.

8.3. Инженерная организация от имени и по письменному поручению «ЗАКАЗЧИКА»  осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением «ПОДРЯДЧИКОМ»  графика выполнения и качества работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.

8.4. Инженерная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

8.5. Осуществляя контроль ведения работ, ни «ЗАКАЗЧИК», ни нанятая им инженерная организация не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность «ПОДРЯДЧИКА».

9. ВЫПОЛНЕНИЕ СКРЫТЫХ РАБОТ

9.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем «ЗАКАЗЧИКА». «ПОДРЯДЧИК»  приступает к выполнению последующих работ только после приемки «ЗАКАЗЧИКОМ» скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. «ПОДРЯДЧИК» в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя «ЗАКАЗЧИКА»  о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций, но не позднее, чем за 2 календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель «ЗАКАЗЧИКА» не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то «ПОДРЯДЧИК» составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с «ПОДРЯДЧИКА» не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию «ЗАКАЗЧИКА» производится за его счет.

9.2. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ подтверждается подписанием представителем «ЗАКАЗЧИКА» и «ПОДРЯДЧИКОМ» актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору «СТОРОНЫ» несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. В случае просрочки исполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств, предусмотренных настоящим договором, «ПОДРЯДЧИК» вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ и начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по договору.

10.2.1. «ЗАКАЗЧИК» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «ПОДРЯДЧИКА».

10.3. В случае просрочки исполнения «ПОДРЯДЧИКОМ» обязательств, предусмотренных настоящим договором, «ЗАКАЗЧИК» вправе требовать уплаты неустойки. Неустойка устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ и начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по договору.

10.3.1. «ПОДРЯДЧИК» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «ЗАКАЗЧИКА».

10.4. Уплата неустойки не освобождает «СТОРОНЫ» от выполнения возложенных на них обязательств или устранения нарушений.

10.5. Меры ответственности «СТОРОН», не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории РФ.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1.	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между «СТОРОНАМИ» по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.

11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из «СТОРОН» своих обязательств, другая «СТОРОНА» вправе направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по договору, «СТОРОНА», которой адресована данная претензия, обязуется дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

11.3. При невозможности разрешения в процессе переговоров указанных споров, они подлежат рассмотрению в  Арбитражном суде Новосибирской области.

12. ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ

12.1. В необходимых случаях «СТОРОНЫ» в развитие и уточнение договора заключают дополнительные соглашения.

12.2. Все дополнения к настоящему договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими «СТОРОНАМИ».

12.3. Все уведомления в рамках настоящего договора должны посылаться «СТОРОНАМИ» в письменном виде или по факсу с последующим отправлением по почте.

12.4.Условия договора изменению не подлежат, за исключением случаев, установленных 94-ФЗ от 21.07.2005..

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1.	договор  вступает в силу с момента его подписания «СТОРОНАМИ», и прекращается после полного исполнения «СТОРОНАМИ» всех предусмотренных в настоящем договоре обязательств.

13.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «СТОРОН».

13.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным 94 ФЗ и Гражданским кодексом РФ.

13.4.	Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, «СТОРОНЫ»  будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

13.5. Настоящий договор имеет одно приложение – техническое задание.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго» Адрес 632902 Новосибирской обл. Краснозерский р-н р.п. Краснозерское ул. Набережная 30 ИНН 5427107570 КПП 542701001 Р.с. 40702810409130000086 К.с. 30101810100000000850 БИК 045004850 Банк «Левобережный» (ОАО) ОГРН 1105456000540 ____________ директор ООО «Теплоэнерго» А.А. Сивак |  |

Приложение №1

к  договору подряда

№ ___ от _________________

Техническое задание

Гарантийный срок 24 месяца

| Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Бурение скважины глубиной 290 м; |  |  |  |
| ТЕР04-01-004-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы 2 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 400 мм (материалы - кроме долот) ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | 100 м бурения скважины | 0,1 |
| ТЕР04-01-004-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы 3 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 400 мм (материалы - кроме долот) ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 | 100 м бурения скважины | 0,1 |
| ТСЦ-109-0039 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Долота трехшарошечные типа Ш295,373-ЦВ | шт. | 0,2115 |
| ТСЦ-407-0005 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Глина бентонитовая | т | 1,8 |
| ТСЦ-411-0001 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Вода | м3 | 16,6 |
| ТЕР04-02-001-08 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.10 Крепление скважин трубами с наружным диаметром: до 301-400 мм ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 10 м закрепленной скважины | 2 |
| ТСЦ-103-0559 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 324 мм, толщина стенки 9,5 мм | м | 20,3 |
| ТЕР05-03-001-08 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка до 400 кг | 100 м цементируемой части скважины | 0,2 |
| ТСЦ-101-1348 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Портландцемент тампонажный бездобавочный | т | 1,92 |
| ТСЦ-411-0001 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Вода | м3 | 0,96 |
| ТЕР04-01-004-05 разбуривание цементного стакана 1 м. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы 5 | 100 м бурения скважины | 0,01 |
| ТЕР04-01-004-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы 2 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 300 мм (материалы - кроме долот) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м бурения скважины | 0,22 |
| ТЕР04-01-004-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы 3 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.1 При роторном и ударно-канатном бурении и применении долот диаметром: до 300 мм (материалы - кроме долот) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 100 м бурения скважины | 2,23 |
| ТСЦ-109-0039 прим. д=295,3 мм Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Долота трехшарошечные типа Ш295,373-ЦВ | шт. | 3,00362 |
| ТСЦ-407-0005 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Глина бентонитовая | т | 8 |
| ТСЦ-411-0001 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Вода | м3 | 101,2 |
| ТЕР04-02-004-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при роторном бурении установками на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т с соединением муфтовым | 10 м закрепленной скважины | 2 |
| ТЕР04-02-001-08 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, глубина скважины до 300 м, группа грунтов по устойчивости 2 | 10 м закрепленной скважины | 24,5 |
| ТСЦ-103-0537 2% отходы Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 219 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 270,81 |
| ТЕР04-03-001-03 применительно к колонне 265 м Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 или более 400 кг при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 200 м | 1 колонна | 1 |
| ТСЦ-101-1348 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Портландцемент тампонажный бездобавочный | т | 16,96 |
| ТСЦ-411-0001 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Вода | м3 | 8,48 |
| ТЕР04-01-004-05 разбуривание цементного стакана 5м. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы 5 | 100 м бурения скважины | 0,05 |
| ТЕР04-01-004-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы 2 | 100 м бурения скважины | 0,23 |
| ТЕР04-01-004-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы 3 | 100 м бурения скважины | 0,02 |
| ТСЦ-109-0026 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Долота трехшарошечные типа Ш190,5 С3-ГВ | шт. | 0,23 |
| ТЕР04-01-004-02 Прим. Расширение водопрриемной части скважины Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м в грунтах группы 2 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.8 Расширение скважин: до 200 и более ОЗП=0,9; ЭМ=0,9 к расх.; ЗПМ=0,9; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9 | 100 м бурения скважины | 0,23 |
| ТСЦ-109-0039 Прим. механический расширитель Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Долота трехшарошечные типа Ш295,373-ЦВ | шт. | 0,0759 |
| ТСЦ-411-0001 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Вода | м3 | 1056 |
| ТЕР04-04-002-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка фильтров впотай на бурильных трубах при роторном бурении при глубине до 500 м _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.15 Установка фильтровой колонны диаметром: до 200 мм ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 10 м труб | 29 |
| ТСЦ-103-0515 2% отходы Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д и Б с короткой треугольной резьбой, наружным диаметром 146 мм, толщина стенки 7 мм | м | 25,5 |
| Прайс-лист ОАО "Горняк" | Фильтр сетчатый д=146мм (17376/1,18/4,01) | шт | 5,1 |
| ТЕР04-04-003-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения гравия | 10 м3 засыпаемого материала | 0,44 |
| ТЕР04-02-004-01 подъем надфильтровых труб Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Свободный спуск или подъем обсадных труб (надфильтровых труб) в трубах большего диаметра при роторном бурении установками на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т с соединением муфтовым _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.11 Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра: до 150 мм ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 10 м закрепленной скважины | 25 |
| ТЕР22-01-011-04 Укладка сбросного водопровода при опытной откачке Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 125 мм | 1 км трубопровода | 0,03 |
| ТЕР04-04-004-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 300 м | 1 сутки откачки | 6 |
| ТЕР22-01-011-04 Разбор сбросного водопровода при опытной откачке Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 125 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 км трубопровода | 0,03 |
| ТЕР01-02-057-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0,01 |
| ТЕР06-01-005-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,01 |

Водопровод (Земляные работы)

| ТЕР01-01-031-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта |
| --- | --- | --- |
| ТЕР01-01-031-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта |
| ТЕР01-01-009-08 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |
| ТЕР01-02-057-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |
| ТЕР01-02-061-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта |
| ТЕР01-01-034-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |
| ТЕР01-01-034-08 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 01-01-034-02 | 1000 м3 грунта |

Раздел 2. Сети водопровода из полиэтиленовых труб

| ТЕР23-01-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕР22-01-021-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,075 |
| ТЕР22-06-001-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,075 |
| ТЕР22-03-006-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 2 |
| ТЕР22-03-002-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,7 |
| ТСЦ-507-0986 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 3 |
| ТЕР22-06-005-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |

Строительство котлована-отстойника

| ТЕР01-01-088-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 3,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕР01-01-030-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,02 |
| ТЕР01-01-004-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.36 Устройство траншей прямоугольного сечения ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | 1000 м3 грунта | 0,1 |
| ТЕР01-02-057-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 | 100 м3 грунта | 0,02 |
| ТЕР01-01-033-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,1 |
| ТЕР01-02-061-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,02 |
| ТЕР01-01-106-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разравнивание кавальеров (отвалов) при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,02 |

Приобретение и монтаж насоса ЭЦВ8-25-100

| ТЕРм07-04-030-10 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ8-25-100 | 1 шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Прайс-лист ОАО "Ливнынасос" (27208/1,18/4,01) | Насос артезианский с погружным электродвигателем ЭЦВ8-25-100 | 1 шт. | 1 |
| ТСЦ-103-0052 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 51 |
| Прайс-лист ЗАО "УпоРТ" | Трубы насосные водоподъемные д=89мм+2% отходы (663,25/4,01) | м | 51 |
| Прайс-лист ОАО "Ливнынасос" | Установочный провод ВПВ10 (69/1,18/4,01) | м | 153 |

Устройство насосной станции над скважиной и электрооборудования

Раздел 1 строительные работы

| ТЕР01-01-036-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.80 Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам ЭМ=1,34 к расх.; ЗПМ=1,34; ТЗМ=1,34 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕР01-01-030-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,0012 |
| ТЕР01-01-013-14 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0012 |
| ТЕР27-04-005-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,01 |
| ТЕР09-01-005-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения | 1 т конструкций | 1,5 |
| Прайс-лист ООО "Рен" | Стоимость насосной станции 259 000/1,18/4,01=51566) | шт | 1 |
| ТЕР07-01-044-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 1 т стальных элементов | 0,06 |
| ТЕР11-01-001-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,15 |
| ТЕР27-04-005-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 основания | 0,015 |
| ТЕР11-01-002-09 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0,93 |
| ТЕР22-03-006-03 Установка задвижки Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |
| ТЕР16-07-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 1 |

Раздел 2. Электромонтажные работы

| ТЕРм08-02-412-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЕРм08-02-405-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,2 |
| ТЕРм08-02-472-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0,15 |
| ТЕРм08-02-407-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100 м | 0,08 |

Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником

| ТСЦ-501-0720 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Кабели силовые переносные с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки КПГ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м |
| --- | --- | --- |
| ТСЦ-103-0006 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м |

Приобретение и монтаж частотно-регулируемого привода

| ТЕРм08-03-599-09 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ТСЦ-509-1304 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Щитки квартирные ЩК1101 с УЗО, навесные, без счетчика | шт. | 1 |
| ТЕРм08-01-101-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Преобразователь массой до 0,15 т | 1 шкаф | 1 |
| Прайс-лист | Преобразователь чпстоты 15 кВт 49500/1,18/4,01 | 1,00 | 1 |
| ТЕРм08-01-101-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Преобразователь массой до 0,15 т | 1 шкаф | 1 |
| Прайс-лист | Датчик давления 0-6 бар | 1шт | 1 |
| ТЕРм08-01-080-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12 | 1 шт. | 3 |
| Прайс-лист | Ограничитель напряжения | 1 шт | 3 |
| ТЕРм08-02-396-05 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м | 100 м | 0,1 |
| ТЕРм08-02-399-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,1 |
| ТЕРм08-02-411-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0,1 |
| ТСЦ-101-2162 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 10 |
| ТЕРм08-02-412-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,4 |
| ТЕРм08-04-742-05 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Присоединение контрольного кабеля к герметичной проходке типа ПГКК со стороны «чистой» зоны, количество жил до 19 | 1 шт. | 1 |
| ТСЦ-501-1213 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Кабель контрольный | м | 10 |
| ТЕРм08-03-526-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 1 |
| Прайс-лист | Бокс 8 модулей | 1 шт | 1 |